Коррозионные повреждения сталей магистральных газопроводов, эксплуатирующихся в условиях Севера

Тихонов Р.П., Литвинцев Н.М., Сидоров М.М.

Якутск, Россия

Коррозия – разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой. Коррозионные разрушения металлических конструкций в почвах, грунтах называют подземной коррозией. Почва и грунты представляют собой одну из сложнейших по структуре и химическому составу коррозионных сред. В их составе находятся твердая, газовая, жидкая и биологическая составляющие. Именно в такой среде эксплуатируется большинство наших магистральных газопроводов.  Хотя в условиях криолитозоны коррозия протекает медленнее, чем в западных регионах страны. Известны, случаи разрушения магистральных газопроводов вследствие протекания язвенной коррозии.

В настоящей работе исследована коррозионная агрессивность грунтов  по отношению к сталям газопроводов эксплуатирующихся в условиях Севера.