Вихретоковый контроль твердости и абразивной

износостойкости высокопрочного чугуна, подвергнутого

лазерной закалке и последующему отпуску

- Макаров А.В., Осинцева А.Л., Горкунов Э.С., Коган Л.Х., Малыгина И.Ю.,

- Екатеринбург, Россия

Исследованы особенности применения вихретокового метода для контроля структурного состояния, твердости и абразивной износостойкости высокопрочного чугуна ВЧ60-2 (3,6С, 2,15Si, 1,4Mn, 0,07S, 0,06P, остальное – Fe, мас.%), закаленного непрерывным излучением лазера. Изучены возможности вихретокового метода для оценки износостойкости чугуна, подвергнутого лазерной закалке и отпускам в интервале температур 100-600°С.

- ВВЕДЕНИЕ

Поиск эффективных путей неразрушающего контроля структурного состояния и прогнозирования физико-механических свойств поверхностных слоев железоуглеродистых сплавов, упрочненных современными методами высокоэнергетического воздействия, в частности, лазерным излучением представляет большой научный и практический интерес. Использование физических методов направлено, обычно, на контроль глубины упрочненного при лазерной обработке слоя [1-6]. Возможности применения электромагнитных методов для контроля износостойких структур, сформированных при лазерном воздействии на поверхности железоуглеродистых сплавов, обсуждаются значительно реже [7, 8]. Контроль чугунов производится, прежде всего, с целью определения формы графита, контроля твердости и определения наличия на поверхности серых чугунов отбеленных участков[9, 10]. Оценка величины износа пары трения «чугун-чугун» вихретоковым методом была проведена в работе [11].

В настоящем исследовании ставилась задача применения вихретокового метода для контроля износостойкости структур, сформированных в поверхностном слое высокопрочного чугуна при лазерном воздействии.

Очень важен также вопрос контроля изменений структуры и свойств лазерноупрочненных поверхностей при нагреве, так как изделия после лазерной закалки могут дополнительно подвергаться отпуску с целью повышения их трещиностойкости, усталостной прочности и других прочностных характеристик [12-14]. Кроме того, значительный нагрев упрочненных лазером изделий может происходить при последующих технологических операциях (шлифование, сварка и др.), а также в условиях эксплуатации при повышенных температурах и в процессе трения (фрикционный нагрев) [15]. Поэтому в работе проводился анализ изменений при отпуске механических (твердость, износостойкость) и вихретоковых характеристик чугуна, подвергнутого лазерной закалке.

- МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования выполняли на образцах высокопрочного чугуна ВЧ60-2 химического состава (мас.%): 3,60 С; 2,15 Si; 1,40 Mn; 0,07 S; 0,06 P; остальное Fe. Обработку непрерывным излучением СО2-лазера в режимах с оплавлением поверхности проводили на установке ЛТ1-2М в защитной атмосфере аргона при мощности излучения Р=1,6–1,9 кВт, скорости перемещения образцов под лучом V=66 мм/мин. Луч на поверхности образцов имел форму прямоугольника длиной 8 и шириной 1,5-2,0 мм. Для увеличения поглощения лазерного излучения поверхность образцов обрабатывали 10-20%-ным раствором персульфата аммония при температуре 60°С. Отпуск чугуна после лазерной обработки проводили при температурах 100 - 600ºС в течение часа. Образцы для исследований размером 7х7х20 мм вырезали из центральной части лазерной дорожки.

Испытания на абразивную износостойкость проводили при скольжении торцевых поверхностей образцов по закрепленному абразиву – шлифовальной шкурке марки 14А16 (электрокорунд зернистостью ~160 мкм) со средней скоростью 0,175 м/с, при нагрузке 49 Н, длине рабочего хода 100 мм, пути трения 18 м, поперечном смещении образца за один двойной ход 1,2 мм. Интенсивность абразивного изнашивания по глубине зон лазерного воздействия образцов чугуна ВЧ60-2 определяли в процессе многократных испытаний по корунду, приводящих к последовательному удалению (изнашиванию) поверхностного слоя. Путь трения единичного испытания составлял 6,0 м. Для каждого отдельного испытания определяли интенсивность изнашивания по формуле Ih=Q/qSL, где Q – потери массы образца, г; q – плотность материала образца, г/см3; S – геометрическая площадь контакта, см2; L – путь трения единичного испытания, см.

Твердость по методу Виккерса определяли на приборе ИТ 5010 при нагрузке 49 Н, а микротвердость – на микротвердомере Leica VMHT AUTO при нагрузке 0,49 Н. Для структурных исследований использовали металлографический и рентгеновский методы анализа. Рентгеноструктурный анализ проводили на дифрактометре SHIMADZU в CrK-излучении. Определяли количество остаточного аустенита в металлической матрице  оплавленного и закаленного из твердого состояния слоев.

Измерения электромагнитных параметров выполняли на лабораторном макете вихретокового прибора с использованием дифференциально включенных накладных трансформаторных преобразователей с сердечником броневого типа  на частотах f=72 и 2,4 кГц [16]. Локальность использованных преобразователей позволяла проводить измерения на торцевых поверхностях образцов (77 мм) без влияния краевого эффекта. Измерения проводили также на серийно выпускаемом цифровом вихретоковом дефектоскопе «Вектор» с использованием дифференциального вихретокового преобразователя ВТ-4.03 (с сердечником из пермаллоя диаметром 3 мм и внешним диаметром обмотки 12 мм). Определяли величину фазового угла при частотах возбуждения преобразователя f= 72 и 90 кГц и усилении 36 дБ.

- Результаты эксперимента и их обсуждение

Микроструктурные изменения, произошедшие  в чугуне после лазерной обработки, представлены на рис. 1а. Исходная структура чугуна состоит из перлитной основы и частиц шаровидного графита, окаймленных ферритной оторочкой. Твердость неупрочненного чугуна составляет 2,8-3,6 ГПа. На поверхности образцов чугуна ВЧ60-2 был сформирован упрочненный слой глубиной 1,3-2,2 мм при наличии оплавленного слоя 0,25-0,80 мм. Зона оплавления имеет мелкодендритное строение, а наличие включений графита зависит от режимов обработки [13].

В зоне закалки из твердого состояния на месте бывших перлитных колоний образуются мартенситно-аустенитные структуры. В ферритной оторочке происходит полное или частичное растворение графитных частиц с образованием высокоуглеродистого аустенита и аустенитно-цементитных структур ледебуритного типа (рис.1б). Ледебуритные структуры возникают при подплавлении металлической матрицы вокруг некоторых графитных включений в результате эффекта контактного плавления [17, 12].

Рис. 2 характеризует изменение твердости, количества остаточного аустенита, интенсивности абразивного изнашивания и показаний вихретокового прибора по глубине поверхностного слоя чугуна ВЧ60-2, подвергнутого лазерной закалке с оплавлением. Оплавленный слой характеризуется высоким уровнем микротвердости: 8,0 -10, 0 ГПа, твердость по Виккерсу составляет 8,0 ГПа. Основной фазой является мартенсит, содержание остаточного аустенита составляет 15-20 об.%. Присутствует также некоторое количество цементита, на что указывает наличие его линий на рентгенограммах. Аналогичная многофазная структура высокопрочных чугунов наблюдалась и при других видах поверхностной обработки в работах [18-20]. Такой фазовый состав и обеспечивает высокую твердость оплавленного слоя

х 30             х110		    а								б

Рис.1. Микроструктура чугуна ВЧ60-2 после лазерной обработки с оплавлением:

а – общий вид зоны лазерного воздействия;  б - зона закалки из твердого состояния.

|  | Рис. 2. Изменение микротвердости Н, твердости HV, содержания остаточного аустенита γ, интенсивности абразивного изнашивания Ih и показаний вихретокового прибора  по глубине упрочненного слоя чугуна ВЧ60-2: I – зона переплава; II – зона закалки из твердого состояния. Зона закалки из твердого состояния имеет меньшую микротвердость и твердость HV по сравнению с оплавленным слоем (см. рис. 2), что может быть связано с меньшей температурой нагрева данного слоя, при этом уровень твердости остается постоянным по всей толщине зоны. Количество остаточного аустенита при переходе от оплавленного слоя к закаленному из твердого состояния заметно повышается, а затем плавно снижается до 0 об.% при достижении исходного незакаленного металла. Повышение количества аустенита, вероятно, обусловлено более длительным нахождением при высоких температурах участков, граничащих с зоной переплава, так как теплоотвод происходит через слой жидкого металла, обладающего низкой теплопроводностью. |
| --- | --- |

Это делает возможным большее насыщение углеродом участков вокруг графитных частиц с образованием стабильного аустенита.

Наиболее износостойким является оплавленный слой (минимальная интенсивность изнашивания, см. рис.2). Интенсивность изнашивания Ih зоны закалки из твердого состояния постепенно повышается по глубине упрочненного слоя, при этом более высокой износостойкостью характеризуются слои, примыкающие к зоне переплава. Плавное увеличение интенсивности изнашивания при приближении к основе обусловлено неравномерностью закаленного слоя по глубине и одновременным изнашиванием как закаленных участков, так и исходной неупрочненной структуры. Кроме того, при приближении к основе в структуре зоны лазерного воздействия наблюдаются закаленные мартенситные участки на месте перлитных зерен и участки феррита, не претерпевшие превращения, что также повышает интенсивность изнашивания. Изменение количества остаточного аустенита по глубине зоны лазерного воздействия и некоторое небольшое различие в твердости зон не оказывает заметного влияния на интенсивность изнашивания, так как уровень твердости абразива (20 ГПа) значительно превышает твердость зоны лазерного воздействия.

Зона лазерной закалки с оплавлением и без оплавления характеризуются вихретоковым параметром α, существенно отличающимся от параметра исходной структуры чугуна. Это свидетельствует о принципиальной возможности контролировать вихретоковым методом наличие на поверхности высокопрочного чугуна износостойкого слоя, сформированного при лазерном воздействии. Так как исходная структура чугуна довольно неоднородная и грубая, состоящая из перлита и графита с ферритной оторочкой, то при переходе от зоны закалки из твердого состояния к основному металлу возникает протяженная переходная зона, в которой происходит постепенное снижение твердости, износостойкости и показаний вихретокового прибора.

На рис. 3 представлено изменение твердости, содержания остаточного аустенита, интенсивности изнашивания и вихретоковых характеристик оплавленного слоя и зоны закалки из твердого состояния при температурах отпуска 100-600ºС. Отпуск при 100°С вызывает некоторое снижение уровня микротвердости как оплавленного слоя, так и закаленного из твердого состояния, поскольку кремний, подобно другим элементам замещения, оказывает малое влияние на скорость протекания начальной стадии распада мартенсита [20]. Наблюдаемое при дальнейшем повышении температуры отпуска замедление разупрочнения обусловлено тормозящим влиянием кремния на процессы распада твердого раствора, возврата и рекристаллизации -фазы, на устойчивость -карбида и скорость коагуляции цементита [21]. Как видно на рис.3а, остаточный аустенит в зоне лазерного оплавления чугуна обладает повышенной устойчивостью к распаду при нагреве до 300°С, что, по-видимому, также связано с наличием в -твердом растворе кремния. При данных температурах отпуска содержание остаточного аустенита сохраняется на уровне 35 мас. %. При повышении температуры отпуска до 400ºС его содержание резко снижается до 15 мас. %. Это количество аустенита сохраняется при дальнейшем повышении температуры отпуска вплоть до 600°С. Аустенит в зоне закалки из твердого состояния обладает меньшей устойчивостью (см. рис.3б), хотя его количество и сохраняется на достаточно высоком уровне. При отпуске в интервале температур 100-400°С его количество постепенно уменьшается от 32 до 22 мас. %. Нагрев при температурах 500-600ºС приводит к полному распаду аустенита в зоне закалки из твердого состояния.

Интенсивность абразивного изнашивания упрочненного лазером чугуна ВЧ60-2 изменяется незначительно при температурах отпуска 100-500°С для оплавленного слоя и 100-400ºС для слоя, закаленного из твердого состояния (см. рис. 3). Дальнейшее увеличение температуры отпуска до 600°С вызывает существенное увеличение интенсивности изнашивания как оплавленного слоя, так и слоя, закаленного из твердого состояния, что объясняется значительным снижением их твердости. Сравнивая данные, полученные для чугуна ВЧ60-2 с результатами, установленными ранее для сталей различного состава [7, 8, 22-26], можно отметить следующие особенности, характерные для чугуна. У закаленных высокоуглеродистых сталей уже при нагреве до 100-125С начинается заметное снижение износостойкости, обусловленное уменьшением концентрации углерода в высокоуглеродистом мартенсите и его способности к деформационному упрочнению при изнашивании. В результате отпуска при 250С по сравнению с закаленным состоянием у стали 45Х износостойкость снижается в 1,5 раза при испытании по корунду. У закаленных и обработанных холодом высокоуглеродистых сталей У8 (0,83%С) и ШХ15 (1,00%С; 1,42%Cr) указанный отпуск снижает сопротивление изнашиванию корундом в 1,8 раза. Для чугуна ВЧ60-2 отпуск при данной температуре снижает износостойкость всего в 1,15 раза. При повышении температуры отпуска выше 400ºС у сталей дальнейшее уменьшение износостойкости незначительно, тогда как у чугуна она снижается в 2 раза по сравнению с закаленным состоянием, так как именно в этом интервале температур происходит его значительное разупрочнение.

а         б

Рис. 3. Влияние температуры отпуска Т на твердость НV5, содержание остаточного аустенита γ, интенсивность абразивного изнашивания Ih, показания вихретокового прибора  на частотах 2,4 кГц (1) и 72 кГц (2) и фазовый угол f, измеренный вихретоковым прибором «Вектор» при усилении 36 дБ, частоте 72 кГц (1) и 90 кГц (2) чугуна ВЧ60-2, упрочненного лазером:  а – оплавленный слой; б – слой, закаленный из твердого состояния.

С ростом температуры отпуска до 600ºС для оплавленного слоя и до 500ºС для зоны закалки из твердого состояния наблюдается плавное снижение величины показаний вихретокового прибора α и фазового угла f, измеренного с помощью вихретокового дефектоскопа «Вектор», в отличие от сталей, у которых изменение вихретоковых характеристик происходит немонотонно [7]. Если в сталях изменение электромагнитных параметров обусловлено распадом мартенсита, снижением дефектности и внутренних напряжений в α-фазе, выделением и коагуляцией цементита, то в чугуне ВЧ60-2 важное значение имеют процессы распада остаточного аустенита, содержание которого в исследуемых образцах достигает 30-35 мас. %. Они в значительной мере определяют поведение вихретокового параметра при отпуске чугуна, подвергнутого лазерной закалке.

На рис.4 представлены корреляционные зависимости между интенсивностью абразивного изнашивания при испытании по корунду и параметрами вихретокового контроля поверхности чугуна ВЧ60-2, обработанного лазерным излучением подвергнутого отпуску. Можно видеть, что существует достаточно хорошая корреляция между показаниями вихретоковых приборов и интенсивностью абразивного изнашивания как для оплавленного слоя (для всего интервала температур отпуска 100-600ºС - рис.4а), так и для слоя, закаленного из твердого состояния (для интервала температур отпуска 100-500ºС - рис.4б). Наблюдается снижение показаний как лабораторного макета вихретокового прибора, так и серийного вихретокового дефектоскопа «Вектор» при увеличении интенсивности абразивного изнашивания. Такая однозначная связь позволяет использовать вихретоковые приборы для контроля износостойкости закаленных лазером и отпущенных при температурах 100-500(600)ºС изделий из высокопрочного чугуна ВЧ60-2 .

Рис. 4. Взаимосвязь между интенсивностью абразивного изнашивания при испытании по корунду Ih и показаниями вихретокового прибора  (1-2,4 кГц; 2-72 кГц) и фазовым углом вихретокового дефектоскопа «Вектор» f (3-72 кГц; 4-90 кГц) чугуна ВЧ60-2, подвергнутого лазерной закалке и отпуску в интервале температур 100-600С:

а – оплавленный слой;  б – слой, закаленный из твердого состояния.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы особенности применения вихретокового метода для контроля структурного состояния, твердости и абразивной износостойкости высокопрочного чугуна ВЧ60-2, закаленного непрерывным излучением лазера, а также подвергнутого дополнительному отпуску в интервале температур 100-600 град.С.

Установлены существенные отличия вихретоковых характеристик зоны лазерной закалки, включающей зону переплава и зону закалки из твердого состояния с аустенитно-мартенситной структурой, и исходной структуры чугуна (перлит и графит с ферритной оторочкой). Эти отличия обусловливают возможность контроля вихретоковым методом наличия на поверхности чугуна ВЧ60-2 износостойких лазерных дорожек.

Выявлено качественное подобие изменений по глубине обработанного лазером поверхностного слоя твердости, интенсивности изнашивания и показаний вихретокового прибора, свидетельствующее о возможности оценки вихретоковым методом твердости и износостойкости упрочненного чугуна.

Для зоны оплавления и зоны закалки из твердого состояния высокопрочного чугуна в интервалах температур отпуска соответственно 100-600 и 100-500С получены однозначные корреляционные зависимости между интенсивностью абразивного изнашивания и показаниями вихретокового структуроскопа, а также фазовым углом вихретокового дефектоскопа "Вектор". Следовательно вихретоковый метод позволяет оценивать изменения абразивной износостойкости закаленного лазером чугуна при отпуске. При этом контроль чугуна ВЧ60-2 можно осуществлять как на лабораторном макете вихретокового прибора, так и с помощью серийного вихретокового дефектоскопа.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-08-90030-Бел_а и проекта по программе ОЭММПУ РАН «Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов и поверхностных слоев».

- Литература

- В.Л. Венгринович, С.А. Астапчик, В.Б.Бабушкин, О.А.Величко, П.Ф.Аврамченко. Особенности неразрушающего контроля структурных зон лазерного упрочнения. Физика и химия обработки материалов. 1984, № 6, с. 10-15.

- В.Л.Венгринович, В.П.Якунин, С.Д.Леготин , В.Н.Бусько, Контроль параметров лазерно-упрочненных слоев ферромагнитных материалов методом эффекта Баркгаузена. Дефектоскопия. 1986, № 2, с. 87-89.

- В.С.Малышев, С.Б.Машкович, Г.В.Ломаев, А.И.Горючкин, Ю.И.Кутанов. Контроль импульсного лазерного упрочнения стали 30ХРА методом эффекта Баркгаузена. Дефектоскопия. 1986, № 12, с. 70-74.

- И.И.Малько, Н.Н.Зацепин, В.Е.Максимков. Вихретоковый контроль глубины упрочненного после лазерной обработки слоя на изделиях из сталей Х12М, 45, У10, ШХ15. Дефектоскопия. 1989, № 1, с. 95-96.

- W.Morgner, M.Reuter M. Prüfung lasergehärteter Oberflächen mit dem Wirtbelstromverfahren. Neue Hütte. 1989, b. 34, № 6, s. 213-214.

- D.Schneider, B.Brenner. Zerstörungsfreie Bestimmung der Einhärtungstiefe des lasergehärteten Stahls X20Cr13 mit Ultraschall-Oberflächenwellen. Neue Hütte. 1989, b. 34, № 10, s. 374-378.

- Э.С.Горкунов, В.М.Сомова, А.В.Макаров, Л.Х.Коган, Л.Г.Коршунов. Магнитные и электромагнитные методы оценки износостойкости стальных изделий. Дефектоскопия. 1995, № 6, с. 33-39.

- А.В.Макаров, Э.С.Горкунов, Л.Х.Коган, Ю.М.Колобылин, Л.Г.Коршунов., А.Л.Осинцева. Особенности электромагнитных методов контроля износостойкости среднеуглеродистой конструкционной стали, подвергнутой лазерной или объемной закалке и отпуску. Дефектоскопия. 2006, № 7, с. 28-39.

- А.И.Кузнецов, С.С.Родионова, Э.С.Горкунов, А.Л.Пасечник, Е.В.Скворцова. Контроль формы графита и структуры металлической основы в отливках из чугунов различного назначения. Дефектоскопия. 1996, № 9, с. 3-15.

- В.М.Морозова, А.П.Ничипурук, Л.Д.Гаврилова, В.М.Сомова. Температурные зависимости коэрцитивной силы серого и белого чугунов Дефектоскопия. 1993, № 12, с. 23-24.

- Э.С.Горкунов, В.В.Харламов, Л.Х.Коган, С.М.Задворкин. Оценка величины износа пар трения «сталь-сталь» и «чугун-чугун» вихретоковым методом. Дефектоскопия. 2005, № 5, с. 17-24.

- А.Г.Григорьянц, А.Н.Сафонов Методы поверхностной лазерной обработки.–М. Высшая школа. 1987, 191 с.

- B.L.Mordike, H.W.Bergmann. Laser melting and surface alloing. Rapidly Solidified Metastable Mater. Symp.Boston, Mass. 14-17 Nov. 1983. N.Y. 1984, p. 45-64.

- А.В.Макаров, И.Ю.Малыгина, А.Л.Осинцева. Влияние лазерной обработки на структуру, износостойкость и усталостные свойства высокопрочного чугуна. Физика и химия обработки материалов. 2006, №4, с 46-55.

- А.В.Макаров, Л.Г.Коршунов, А.Л.Осинцева. Влияние отпуска и фрикционного нагрева на износостойкость стали У8, закаленной лазером. Трение и износ. 1991, т. 12, № 5, с. 870-878.

- Э.С.Горкунов, Л.Х.Коган, Э.М.Бараз, А.Л.Королев. Контроль качества цементации изделий из стали 12Х2Н4А электромагнитными методами. Дефектоскопия. 1993, № 12, с. 3-12.

- А.Н.Сафонов. Изучение структуры и твердости поверхности железоуглеродистых сплавов после их оплавления лазерным излучением. Металловедение и термическая обработка металлов. 1999, №1, с.7-10.

- А.Б.Юрьев, В.Я.Чинокалов, О.Ю.Ефимов, В.П.Симаков, Е.В.Шитик. Влияние плазменной обработки поверхности на структуру и твердость чугуна с шаровидным графитом. Металловедение и термическая обработка металлов. 2006, №6, с.34-37.

- Е.Н.Сафонов. Структура и твердость чугуна после поверхностной закалки. Металловедение и термическая обработка металлов. 2005, №9, с.38-43.

- В.И.Журавлев, Е.Н.Сафонов, В.В.Стариков, В.М.Фарбер, В.Г.Черемных, Т.Г.Потемкина. Поверхностное упрочнение чугуна с шаровидным графитом электрической дугой прямого действия.Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 1996, №10, с 48 -49.

- М.В.Белоус, В.Т.Черепин, М.А.Васильев. Превращения при отпуске стали. М. Металлургия. 1973, 232 с.

- А.В.Макаров, Л.Х.Коган, Э.С.Горкунов, Л.Г.Коршунов, Л.В.Атангулова. Оценка абразивной износостойкости низколегированных инструментальных сталей магнитными и электромагнитными методами. Дефектоскопия. 1998, № 5, с. 3-12.

- А.В.Макаров, Л.Х.Коган, Э.С.Горкунов, . В.П .Колобылин. Вихретоковый контроль износостойкости цементированной хромоникелевой стали 20ХН3А. Дефектоскопия. 2001, № 2, с. 67-78.

- Э.С.Горкунов, Л.Х.Коган, В.М.Морозова, Э.М.Бараз. Вихретоковый контроль качества отпуска “тонколистовых” изделий из углеродистых сталей при колебаниях содержания углерода. Дефектоскопия. 1993, № 3, с. 62-66.

- А.В.Макаров, Л.Г.Коршунов, Л.Х.Коган, Э.С.Горкунов, И.Л.Солодова, Осинцева. Абразивная износостойкость углеродистых и низколегированных инструментальных сталей и ее оценка неразрушающими методами.Трение и износ. 1998, т. 19, № 5, с. 633-641.

- Э.С.Горкунов, А.В.Макаров, Л.Х.Коган. Магнитные и электромагнитные методы контроля износостойкости стальных изделий. Контроль. Диагностика. 2000, № 11, с. 13-15.