Разработка и исследование методов оценки параметров испытательных импульсов для задач диагностики механической системы

Заусаева М.А., Зотеев В.Е.

В данной научно-исследовательской работе рассматривается задача оценки параметров испытательных импульсов по результатам наблюдений их амплитудно-частотной характеристики с целью диагностики технического состояния механических систем. Актуальность данной работы не вызывает сомнений, так как задача достоверного определения параметров импульсных воздействий является одной из важнейших в практике промышленного эксперимента.  Эта задача решается на основе стохастических разностных уравнений, описывающих результаты измерений  мгновенных значений амплитудного спектра реального ударного процесса. В этом заключается новизна подхода к решению поставленной задачи. Целью работы является разработка и исследование эффективности метода определения параметров типовых ударных воздействий по результатам наблюдений их амплитудно-частотной характеристики.

Рассмотрим основные типы испытательных импульсов при простом и сложном колебательном ударах, их временные характеристики  и амплитудные спектры :

| Воздействие |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Прямоугольный импульс |  |  |
| 2. Пилообразный импульс |  |  |
| 3. Полусинусоидальный импульс |  |  |
| 4. Сложный колебательный удар |  |  |

Амплитудно-частотную характеристику прямоугольного импульса будем рассматривать на промежутке . а полусинусоидального импульса – на промежутке . В этом случае амплитудные спектры могут быть описаны соответственно функциями  и

Мгновенные значения , , амплитудных характеристик, где – шаг равномерной дискретизации, описываются соответственно дискретными функциями вида:

- ,			(1)

,	(2)

- ,   ,	(3)

- (4)

С помощью несложных алгебраических преобразований можно построить линейно параметрические дискретные модели, связывающие в виде рекуррентных формул мгновенные значения дискретных функций (1), (2), (3) и (4):

–для прямоугольного импульсного воздействия:

(5)

где ;

–для пилообразного импульсного воздействия:

(6)

где , 	,

;

–для полусинусоидального импульсного воздействия:

(7)

где , , .

–для сложного колебательного удара:

(8)

где , .

При обработке экспериментальных данных формируется выборка результатов измерений , которые содержат случайную помеху , , − объем выборки. В этом случае линейно параметрические дискретные модели (5)–(8) принимают вид стохастических разностных уравнений:

–для прямоугольного импульсного воздействия:

(9)

–для пилообразного импульсного воздействия:

(10)

–для полусинусоидального импульсного воздействия:

(11)

–для сложного колебательного удара:

(12)

Описанные выше линейно параметрические дискретные модели можно представить в виде обобщенной регрессионной модели:

(13)

где –вектор неизвестных коэффициентов линейно параметрической дискретной модели; –-мерный вектор случайной помехи в результатах наблюдений; –-мерный вектор эквивалентного случайного возмущения в стохастическом разностном уравнении; –-мерный вектор свободных членов системы уравнений; –матрица регрессоров, –матрица линейного преобразования случайной помехи в стохастическом разностном уравнении эквивалентного возмущения. Элементы векторов и матриц, входящих в систему (13), несложно описать, исходя из формул (9)–(12).

При среднеквадратичном оценивании коэффициентов обобщенной регрессионной модели (13) могут быть использованы различные схемы вычислений. Наиболее простым является алгоритм, в основе которого лежит минимизация функционала . В этом случае среднеквадратичные оценки коэффициентов вычисляются по формуле

.

Однако известно, что эти оценки будут иметь большое смещение.

Другой, более эффективный и помехозащищенный метод основан на минимизации функционала: . Главной особенностью такого подхода является применение итерационной процедуры уточнения среднеквадратичных оценок коэффициентов модели . Это позволяет практически устранить смещение и тем самым добиться высокой точности вычисления параметров исследуемых функций.

Алгоритм итерационного метода заключается в следующем. На первом шаге находится начальное приближение . Обобщенная регрессионная модель преобразуется к виду:

.

Здесь элементы обратных матриц  для прямоугольного, пилообразного и полусинусоидального импульсов описываются соответственно следующими формулами:  при ,  и  при , .

Затем на втором шаге на основе начального формируется первое приближение

,

на основе первого-второе и т.д. , где .

Процесс уточнения среднеквадратичных оценок коэффициентов продолжается до тех пор, пока не станет выполняться данное условие .

Теперь по найденным среднеквадратическим оценкам  коэффициентов линейно параметрических дискретных моделей можно определить оценки параметров амплитудных спектров. Таким обр. параметры для прямоугольного, пилообразного, полусинусоидального импульсов и сложного колебательного удара вычисляются соответственно по формулам:

–для прямоугольного импульсного воздействия:

,	;

–для пилообразного импульсного воздействия:

,

, где ;

–для полусинусоидального импульсного воздействия:

,   ;

–для сложного колебательного удара:

,   .

Проведены численно-аналитические исследования эффективности разработанного метода параметрической идентификации типовых ударных воздействий. На рисунке кривая 1 описывает истинную амплитудно-частотную характеристику, а точки 2 соответствуют смоделированным результатам наблюдений , , амплитудно-частотной характеристики сложного колебательного удара, при , , , . Кривая 3 на рисунке описывает восстановленную с помощью разработанного метода параметрической идентификации амплитудно-частотную характеристику.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0

1

2

3

4

5

Истинная амплитудно-частотная характеристика, смоделированные результаты наблюдений и восстановленная по ним амплитудно-частотная характеристика сложного колебательного удара

3

1

2

Полученные результаты свидетельствуют о высокой помехоустойчивости разработанного метода, в основе которого лежит среднеквадратичное оценивание коэффициентов линейно параметрической дискретной модели в форме стохастических разностных уравнений. Такой подход к решению задачи позволяет практически устранить смещение в оценках и тем самым добиться высокой точности определения параметров ударных воздействий по экспериментальным данным.