Вихретоковый контроль твердости и абразивной

износостойкости высокопрочного чугуна, подвергнутого лазерной закалке и последующему отпуску

- Макаров А.В., Осинцева А.Л., Горкунов Э.С., Коган Л.Х., Малыгина И.Ю.

Екатеринбург, Россия

Исследованы особенности применения вихретокового метода для контроля структурного состояния, твердости и абразивной износостойкости высокопрочного чугуна ВЧ60-2, закаленного непрерывным излучением лазера в режимах с оплавлением и без оплавления поверхности, а также подвергнутого дополнительному отпуску в интервале температур 100-600 ºС. Исходная структура чугуна состоит из перлитной основы и частиц шаровидного графита, окаймленных ферритной оторочкой. В зависимости от режимов лазерного облучения на поверхности сформировался упрочненный слой глубиной 1,3-2,2 мм. Поверхностный оплавленный слой имеет мелкодендритное строение и преимущественно мартенситную структуру с уровнем микротвердости 8,0-10,0 ГПа. В зоне закалки из твердого состояния на месте бывших перлитных колоний образуются мартенситно-аустенитные структуры. В ферритной оторочке происходит частичное растворение графитных включений с образованием высокоуглеродистого аустенита и ледебурита. Зона оплавления и примыкающая к ней зона закалки из твердого состояния характеризуются минимальной интенсивностью абразивного изнашивания (рис.). Плавное увеличение интенсивности изнашивания при приближении к основе обусловлено неравномерностью закаленного слоя.

| Установлены отличия вихретоковых характеристик зоны лазерной закалки, и исходной структуры чугуна. Эти отличия обусловливают возможность контроля вихретоковым методом наличия на поверхности чугуна ВЧ60-2 износостойких лазерных дорожек. Установлено качественное подобие изменений по глубине обработанного лазером поверхностного слоя твердости, интенсивности абразивного изнашивания и показаний вихретокового прибора (рис.), свидетельствующее о возможности оценки вихретоковым методом твердости и износостойкости упрочненного чугуна. Во всем исследованном интервале температур отпуска для высокопрочного чугуна, подвергнутого лазерной закалке с оплавлением поверхности, получены однозначные корреляционные зависимости между интенсивностью абразивного изнашивания и показаниями вихретокового прибора, а также фазовым углом вихретокового дефектоскопа «Вектор». Следовательно, вихретоковый метод позволяет оценивать изменения абразивной износостойкости закаленного лазером чугуна при отпуске. При этом контроль чугуна ВЧ60-2 можно осуществлять как на лабораторном макете вихретокового прибора, так и с помощью серийного вихретокового дефектоскопа. | Рис. Изменение микротвердости Н, твердости HV, содержания остаточного аустенита γ, интенсивности абразивного изнашивания Ih при испытании по электрокорунду и показаний вихретокового прибора  по глубине упрочненного лазером слоя чугуна ВЧ60-2: I – зона переплава, II-зона закалки из твердого состояния. |
| --- | --- |

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-08-90030-Бел_а и проекта по программе ОЭММПУ РАН «Трибологические и прочностные свойства структурированных материалов и поверхностных слоев».