ВОЗМОЖНОСТИ ЭМА МЕТОДА ПРИ ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

Бабкин С.Э., Ильясов Р.С.

Ижевск, Россия

При электромагнитно-акустическом преобразовании (ЭМАП) в ферромагнетиках задействованы сразу несколько физических подсистем: электрическая, магнитная упругая. На параметры каждой из этих подсистем влияют приложенные напряжения, а значит, и на само явление ЭМАП.

Этим обусловлено множество возможных информативных параметров контроля: амплитуда принятого сигнала, величина подмагничивающего поля, частота (при резонансном ЭМАП), скорость звука и т.д.[1].

Возможности использования их для оценки напряженно-деформированного состояния объекта определяется, с одной стороны, степенью влияния на них напряжений и возможной точностью измерения; а, с другой стороны, задачами контроля, которые можно разделить на три группы.

1). Определение текущей точки-положения материала на диаграмме растяжения в рабочем положении изделия. Это возможно только по заранее снятым градуировочным характеристикам [2]. Для ЭМА метода для градуировочных кривых подходят такие параметры, как, например, амплитуда принятого сигнала, смещение поля максимума полевой кривой по амплитуде и поляризующему полю, частота резонанса (при резонансном ЭМАП).

2). Оценка состояния после нагружения. Как правило, здесь ищут ответ на вопрос - выходило ли изделие из упругой области нагружения. В этом случае нужны либо такие же предварительно снятые градуировочные кривые, либо информация о начальном состоянии материала и данные о не возврате информативных параметров к исходным после снятия нагрузки. Так при ЭМАП волн Рэлея в никеле при нагружении до предела упругости и снятия нагрузки не возврат точки максимума по полю составил 20 % при точности измерения 5 %, а для сплава Н18 – аналогичные параметры составляют 15 % и 5 % соответственно.  Это говорит о возможности контроля.

3). Текущий мониторинг состояния в процессе нагружения изделия. Это возможно по заранее снятым градуировочным кривым. А также без заранее снятых данных, что встречается наиболее часто, по параметрам меняющим свою тенденцию при переходе из одной области нагружения в другую. Например, для никеля при отслеживании смещения точки максимума полевой кривой ЭМАП при переходе из упругой области в пластическую тенденция роста сменяется тенденцией падения, а, значит, параметр имеет максимум. Для сплава Н18 при аналогичных условиях экстремум имеет значение оптимального подмагничивающего поля.

Таким образом, ЭМА методом можно решать задачу оценки напряженно-деформированного состояния ферромагнетиков путем подбора информативных параметров для конкретно поставленной задачи контроля.

Литература

1. Комаров В.А. Квазистацилнарное электромагнитно-акустическое преобразование в металлах.-Свердловск:УНЦ АН СССР, 1986,235 с.

2. Бабкин С.Э., Ильясов Р.С., Величко В.В. Действие температуры и приложенных напряжений на электромагнитно-акустическое преобразование поверхностных акустических волн в ферромагнетиках.- Дефектоскопия,2008, №7, с.60- 66.