ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ВЫСОКОХРОМИСТЫХ СТАЛЯХ МЕТОДАМИ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРОСКОПИИ

Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Соловьев К.Е.

Екатеринбург, Россия

Благодаря хорошему сочетанию высокой прочности, износо- и коррозионной стойкости высокохромистые стали широко применяются в промышленности.

В процессе изготовления изделия из таких сталей подвергаются термической обработке, при этом в материале изделий образуются внутренние напряжения, влияющие на их эксплуатационные свойства. Поэтому оценка напряженного состояния высокохромистых сталей, прошедших термическую обработку, является актуальной задачей в настоящее время. Для исследований выбрали сталь 20Х13 мартенситного класса и сталь специального назначения 13Х15Н5АМ3Ш аустенитно-мартенситного класса. Исследовали методами чувствительными к наличию внутренних напряжений - магнитных шумов Баркгаузена (МШБ) и электромагнитно-акустического преобразования (ЭМАП). Для МШБ в качестве параметра, чувствительного к внутренним напряжениям, выбрали число скачков за цикл перемагничивания. Для ЭМАП информативными параметрами служили амплитуда сигнала и скорость продольной нормальной упругой волны, которые определяли по резонансной методике с помощью проходных датчиков. Усреднение результатов производилось по 10 значениям. Напряжения в исследуемых сталях задавали путем изменения режимов термической обработки, тем самым, моделируя производственный процесс. Из выбранных материалов   изготовили  образцы  как  для  ударных  испытаний. Образцы  закаливали под мартенсит и варьировали температуру отпуска в интервале температур от 100 оС до 650 оС. Внутренние напряжения возникающие в результате термической обработки в высокохромистых сталях связаны с микроискажениями кристаллической решетки, количественную оценку которых проводили рентгенографическим методом на дифрактометре в Кα-излучении хромового анода. Микроискажения рассчитывали по методу моментов Вильсона [1]. В результате исследований было установлено, что для стали 20Х13 амплитуда сигнала ЭМАП немонотонно возрастает до Тотпуска = 400 оС, что связано с уменьшением микроискажений, а при Тотпуска > 400 оС немонотонно убывает, в связи с выделением мелкодисперсного карбонитрида хрома из мартенсита. Возрастание скорости продольной нормальной волны на всем промежутке температур отпуска обусловлено большей чувствительностью этого параметра к фазовым изменениям, чем к микроискажениям. Анализ МШБ показал, что число скачков за цикл перемагничивания является наиболее чувствительным параметром к изменению микроискажений. Для стали 13Х15Н5АМ3Ш установлено, что при увеличении температуры отпуска до 400 оС амплитуда сигнала и скорость продольной нормальной волны немонотонно возрастают. Прежде всего это связано с релаксацией внутренних напряжений и медленно идущим процессом распада аустенита. Однако при увеличении Тотпуска > 400 оС происходит уменьшение амплитуды сигнала, что обусловлено выделением карбонитрида хрома и увеличением микроискажений. Так же показано, что число скачков Баркгаузена за цикл перемагничивания является наиболее чувствительным параметром к изменению микроискажений кристаллической решетки. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности использования методов МШБ и ЭМАП для оценки напряженного состояния высокохромистых сталей 20Х13 и 13Х15Н5АМ3Ш после термической обработки.

Литература

1. Русаков А. А. Рентгенография металлов. – М. : Атомиздат, 1977. – 480 с.