ВЛИЯНИЕ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ конструкционной стали НА РаспределениЕ критических магнитных полей

Горкунов Э.С., Задворкин С.М., Якушенко Е.И., Мушников А.Н.

Екатеринбург, Россия

Использование магнитных методов является одним из перспективных направлений оценки напряженно-деформированного состояния элементов конструкций. Часто в качестве параметра контроля используют коэрцитивную силу ввиду ее высокой чувствительности к структурным изменениям и фазовым превращениям, слабой зависимости от геометрии контролируемого объекта, достаточной простоте и точности измерения. Однако коэрцитивная сила отражает интегральные свойства ферромагнетика, а ее изменения связаны с изменениями структуры, фазового состава и напряженно-деформированного состояния в результате различных внешних воздействий. Более точные сведения о протекании процессов намагничивания и перемагничивания, о взаимодействии доменных границ с определенными типами дефектов можно получить исследования распределения критических магнитных полей при намагничивании и перемагничивании.

В данной работе представлены результаты исследования воздействия механических напряжений (одноосного сжатия, растяжения и кручения) на поведение магнитных характеристик и распределение критических полей конструкционной стали 15ХН4Д.

При воздействии упругих напряжений сжатия происходит возрастание величины коэрцитивной силы и уменьшение значений остаточной индукции и магнитной проницаемости (как максимальной, так и начальной). При воздействии на образцы одноосных растягивающих напряжений коэрцитивная сила уменьшается, остаточная индукция и магнитная проницаемость увеличиваются. Таким образом, наблюдается отрицательный магнитоупругий эффект.

Построены спектры распределения критических полей (спектры магнитной жесткости), которые характеризуют необратимые изменения, происходящие в ферромагнетике при намагничивании (первичный спектр) и перемагничивании (вторичный спектр). Площади спектров после проведенного нормирования представляют собой соответственно намагничиваемые и перемагничиваемые объемы образца.

С увеличением напряжения сжатия увеличивается объем образца намагничивающегося (перемагничивающегося) в поле напряженностью Н. Чем больше растягивающее напряжение или напряжение кручения, тем больший объем образца намагничивается (перемагничивается) в поле заданной напряженности.

Положение максимумов спектров магнитной жесткости при разных напряжениях примерно соответствуют значениям релаксационной коэрцитивной силы образца. Ширина максимумов вторичных спектров меньше, чем ширина максимумов первичных спектров, то есть основные процессы при перемагничивании идут несколько легче, чем при намагничивания. С увеличением напряжения сжатия происходит смещение максимумов спектров магнитной жесткости в область более сильных полей, высота максимумов спектров магнитной жесткости уменьшается, а ширина – возрастает. При увеличении напряжений растяжения или кручения максимумы спектров смещаются в область более слабых полей.