СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ

НА ТРУБОПРОВОДАХ ТЭС И АЭС

Семенов В.К., Беляков А.А.

Иваново, Россия

Российские ТЭС и АЭС имеют значительную наработку и большую степень износа оборудования. В трубопроводах имеет место значительное накопление повреждений, которые приводят к возникновению и росту микротрещин. Зачастую зародыши трещин существуют в материале еще до введения в эксплуатацию, что объясняется несовершенством технологий производства. В ходе эксплуатации под действием тепловых и динамических нагрузок происходит развитие трещин до опасного размера. Коррозионное и механическое растрескивание каждого конкретного трубопровода определяется целым комплексом условий: накоплением отложений продуктов коррозии, тепловым и динамическим режимом работы, внешними механическими воздействиями, наличием химически активных частиц, и пр. Поскольку многие причины являются неконтролируемыми, то на процесс накопления дефектов следует смотреть как на стохастический и исходить из вероятностных представлений.

Нами предлагается стохастическая математическая модель, позволяющая с точностью до флуктуаций прогнозировать число повреждений паропроводов на ТЭС и АЭС. Модель основана на уравнении Колмогорова, полуэмпирическом уравнении роста среднего числа повреждений и результатах регрессионного анализа данных обследования состояния паропроводов. Прогнозирование объема повреждений ведется следующему полуэмпирическому закону

N∗1−exp(−0tα(t)dt),

где N* = N/Np, а  = 0 + 21t + 32t2+….

Здесь N – количество повреждений трубопровода, Np – количество потенциально опасных мест,  - зависящий от времени коэффициент.

Коэффициенты идентификации α0, α1, α2 определяются методом регрессионного анализа результатов обследования конкретных паропроводов, а их число выбирается по характеру полученной зависимости. По интегральной кривой суммарного числа повреждений от времени можно определить прирост повреждения за тот или иной промежуток времени.

Достоинством данной модели является то, что она учитывает особенности условий работы каждого конкретного трубопровода, для которого ведется прогноз.

Литература

1. В.В. Болотин. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М.: Машиностроение, 1984.

2. Живучесть паропроводов стареющих тепловых электростанций. / Под ред. Ю.Л. Израилева, Ф.А. Хромченко. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2002.

3. А.Т. Баруча-Рид. Элементы теории марковских процессов и их приложения. М.: Наука, 1969.